| УТВЕРЖДАЮ ООО «РУСАЛ ИТЦ» ________________ / ________________ / «___» ______________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» ________________ / ________________ / «___» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

модуля прогнозирования почасового профиля электрической нагрузки

1 Объект и цель испытаний

1.1 Объектом опытно-промышленных испытаний (далее – ОПИ) является модуль прогнозирования почасового профиля электрической нагрузки (далее – модуль), разработанный федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее – ИРНИТУ).

1.2 Прогнозируемая величина – фактическое почасовое потребление электрической энергии субъектом Российской Федерации «Красноярский край», МВт.

1.3 Цель ОПИ – проверка работоспособности модуля, подтверждение точности формируемого прогноза и расчетная оценка эффекта от снижения нагрузки в вероятные часы совмещенного максимума (далее – ЧСМ), определяемые модулем. Оценку прогнозов проводит ООО «РУСАЛ ИТЦ» (далее – РУСАЛ ИТЦ).

2 Организация и порядок проведения ОПИ

2.1 ОПИ проводятся представителями РУСАЛ ИТЦ и ИРНИТУ. Начало ОПИ – 09.10.2026 (передача прогноза на первые контрольные сутки 12.10.2026). Контрольный период – октябрь 2026 г.: все рабочие дни с 12.10.2026 по 30.10.2026 (15 контрольных суток). Итоговые показатели, расчет эффекта и протокол результатов ОПИ – до 20.11.2026.

2.2 ИРНИТУ передает РУСАЛ ИТЦ прогноз на контрольные сутки D не позднее 06:00 МСК (10:00 красноярского, 11:00 иркутского времени) рабочего дня, предшествующего суткам D. Прогноз на сутки после выходных или праздничных дней передается в последний рабочий день перед ними. Сроки передачи по всем контрольным суткам приведены в приложении Б.

2.3 Прогноз содержит 24 почасовых значения нагрузки на часы 1–24 суток D и пять часов суток D, в которые ожидается ЧСМ (далее – интервал модуляции). Интервал модуляции может быть непрерывным или состоять из нескольких отрезков в пределах плановых часов пиковой нагрузки.

2.4 РУСАЛ ИТЦ:

- до начала контрольного периода определяет расчетный объект модуляции нагрузки и расчетную мощность снижения его нагрузки Pмод, МВт, используемые для оценки эффекта;

- в каждые контрольные сутки принимает прогноз и интервал модуляции, фиксирует время получения и версию модуля в журнале ОПИ;

- при непоступлении прогноза в установленный срок или передаче неполного прогноза отмечает такие сутки в журнале ОПИ; по таким суткам критерии приемки считаются невыполненными;

- сверяет прогноз с фактом АО «АТС», рассчитывает показатели точности и эффект в соответствии с разделами 4 и 6.

2.5 Результаты сверки прогноза с фактом АО «АТС» и рассчитанные показатели заносятся в журнал ОПИ (приложение А), расчет эффекта – в ведомость (приложение В).

3 Календарный график проведения ОПИ

| Срок | Мероприятие |
| --- | --- |
| 09.10.2026 | Начало ОПИ: фиксация версии модуля и формы журнала, передача прогноза и интервала модуляции на 12.10.2026 |
| до 12.10.2026 | РУСАЛ ИТЦ определяет расчетный объект модуляции нагрузки и расчетную мощность снижения Pмод |
| 12.10.2026 – 30.10.2026 | Контрольный период – октябрь 2026 г., 15 рабочих дней. Ежедневная передача прогнозов и интервалов модуляции |
| По мере публикации факта АО «АТС» | Заполнение журнала, расчет MAE, RMSE, MAPE и RAMP-MAE |
| до 20.11.2026 | Итоговые показатели за контрольный период, расчет эффекта и протокол результатов ОПИ |

4 Методика оценки точности

4.1 Обозначения: Fₜ – прогноз на час t, МВт; Aₜ – факт АО «АТС» за час t, МВт; N – число часов (за сутки N = 24).

4.2 Показатели рассчитываются по формулам:

MAE=1Nt=1NFt-At

RMSE=1Nt=1NFt-At2

MAPE=100%Nt=1NFt-AtAt

RAMP-MAE=1N-1t=2NFt-Ft-1-At-At-1

4.3 Для MAPE часы с Aₜ = 0 исключаются. Для RAMP-MAE за сутки используются 23 перехода между соседними часами.

4.4 Показатели рассчитываются за каждые контрольные сутки.

5 Критерии приемки

| Показатель | Критерий | Интервал оценки |
| --- | --- | --- |
| MAE | не более 125 МВт | контрольные сутки |
| RMSE | не более 160 МВт | контрольные сутки |
| MAPE | не более 5,0 % | контрольные сутки |
| RAMP-MAE | не более 100 МВт | контрольные сутки |
| Попадание в ЧСМ | не менее 80 % | контрольный период |

ОПИ считаются выдержанными, если по каждому из показателей MAE, RMSE, MAPE и RAMP-MAE установленный критерий выполняется не менее чем для 90 % контрольных суток (не менее 14 из 15), а фактический ЧСМ попадает в интервал модуляции не менее чем в 80 % контрольных суток (не менее 12 из 15). В этом случае модуль передается ко вводу в промышленную эксплуатацию.

6 Расчетная оценка эффекта

6.1 Фактический ЧСМ суток d – час максимального совокупного потребления электрической энергии в субъекте Российской Федерации «Красноярский край» по ежемесячному отчету АО «АТС» о часах пиковой нагрузки.

6.2 Расчетное снижение нагрузки в контрольные сутки d:

ΔPd=Pмод,  если фактический ЧСМ суток d попал в интервал модуляции;0,  если фактический ЧСМ суток d не попал в интервал модуляции,

где Pмод – расчетная мощность снижения нагрузки расчетного объекта модуляции, МВт, определенная РУСАЛ ИТЦ до начала контрольного периода (п. 2.4).

6.3 Среднее расчетное снижение нагрузки за контрольный период:

ΔPср=1Nd=1NΔPd,

где N – число контрольных суток (рабочих дней с 12.10.2026 по 30.10.2026), N = 15.

6.4 Расчетный эффект ОПИ:

Э=ΔPср·Ц,

где Ц – цена мощности за октябрь 2026 г., руб./МВт в месяц.

6.5 В протоколе результатов ОПИ приводятся расчетный эффект Э, среднее снижение ΔPср и доля контрольных суток, в которые фактический ЧСМ попал в интервал модуляции.

СОГЛАСОВАНО

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
________________________________

________________ / ________________ / «___» ______________ 2026 г.

________________________________

________________ / ________________ / «___» ______________ 2026 г.

ООО «РУСАЛ ИТЦ»

Директор Департамента

Асеев А.В. / ________________ / «___» ______________ 2026 г.

Руководитель направления

Авдеев Ю.О. / ________________ / «___» ______________ 2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Форма журнала ОПИ

Контрольные сутки: __.__.2026      Передача прогноза: __.__.2026 __:__ МСК      Версия модуля: ______

Интервал модуляции: ____ ч МСК      Фактический ЧСМ (АО «АТС»): ____ ч МСК      Попадание: да / нет

| Час | Интервал, МСК | Прогноз Fₜ, МВт | Факт Aₜ, МВт | Fₜ − Aₜ, МВт | ¦Fₜ − Aₜ¦, МВт | ¦Fₜ − Aₜ¦ / Aₜ, % | (Fₜ−Fₜ₋₁) − (Aₜ−Aₜ₋₁), МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:00–01:00 |  |  |  |  |  | — |
| 2 | 01:00–02:00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02:00–03:00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 03:00–04:00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 04:00–05:00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 05:00–06:00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 06:00–07:00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07:00–08:00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08:00–09:00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 09:00–10:00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10:00–11:00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11:00–12:00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12:00–13:00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 13:00–14:00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14:00–15:00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15:00–16:00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16:00–17:00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17:00–18:00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18:00–19:00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 19:00–20:00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20:00–21:00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21:00–22:00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22:00–23:00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 23:00–24:00 |  |  |  |  |  |  |

| Показатель за сутки | Значение | Критерий выполнен (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| MAE, МВт |  |  |
| RMSE, МВт |  |  |
| MAPE, % |  |  |
| RAMP-MAE, МВт |  |  |
| Результат / примечание |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Перечень контрольных суток, сроки передачи прогнозов и сводная ведомость результатов

| № | Контрольные сутки | День | Срок передачи (до 06:00 МСК) | Передан (дата, время) | MAE, МВт | RMSE, МВт | MAPE, % | RAMP-MAE, МВт | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.10.2026 | пн | 09.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13.10.2026 | вт | 12.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 14.10.2026 | ср | 13.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15.10.2026 | чт | 14.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16.10.2026 | пт | 15.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19.10.2026 | пн | 16.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20.10.2026 | вт | 19.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21.10.2026 | ср | 20.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22.10.2026 | чт | 21.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 23.10.2026 | пт | 22.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 26.10.2026 | пн | 23.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27.10.2026 | вт | 26.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 28.10.2026 | ср | 27.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 29.10.2026 | чт | 28.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30.10.2026 | пт | 29.10.2026 |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Ведомость расчетной оценки эффекта

Расчетный объект модуляции: ______      Pмод: ______ МВт

| № | Контрольные сутки | Интервал модуляции, ч МСК | Фактический ЧСМ, ч МСК | Попадание (да/нет) | Pмод, МВт | ΔPd, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 14.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 19.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 23.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 26.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 28.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 29.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30.10.2026 |  |  |  |  |  |  |

| Итог за контрольный период | Значение |
| --- | --- |
| Среднее расчетное снижение ΔPср, МВт |  |
| Цена мощности Ц, руб./МВт в месяц |  |
| Расчетный эффект Э, руб. |  |
| Доля суток с попаданием ЧСМ в интервал модуляции, % |  |